[image: image1.png]


[image: image2.emf][image: image3.emf] 

[image: image4.jpg]1ISO 9001 : 2008




[image: image5.wmf]
Анкета №9
Вихідні дані для розрахунку оптимального технологічного режиму роботи  установки водопідготовки
Об’єкт_____________________________________________________________________

Адреса______________________________________________________________________

Телефон__________________________________________Факс_____________________

Установка__________________________________________________________________

ПІБ, посада, контактний телефон__________________________________________

___________________________________________________________________________

Просим Вас, за можливості, повністю заповнити анкету. Впишіть необхідні цифри, слова або поставте “галочку”, обравши відповідний варіант відповіді.

1 Якість вихідної води (средньорічні характеристики):

	Катіони:
	Аніони:
	Інші показники:

	Жорсткість загальна, ммоль/дм3
	
	Карбонати, мг-екв/ дм3
	
	Органічні сполуки, мгО2// дм3:
	

	Кальцій, мг-екв/ дм3
	
	Бікарбонати, мг-екв/ дм3
	
	Лужність заг., мг-екв/ дм3
	

	Магній, мг-екв/ дм3
	
	Хлориди, мг/ дм3
	
	Кремнієва кислота,мг SiO2/ дм3:
	

	Натрій, мг/дм3

	
	Сульфати, мг/дм3
	
	Солевміст, мг/дм3:
	

	Калій, мг/дм3

	
	Нітрати, мг/дм3
	
	Каламутність, см:
	

	
Залізо загальне, мг/ дм3
	
	
Фосфати, мг/ дм3
	
	Завислі речовини, мг/ дм3:
	

	Інші, якщо контролюються, мг/дм3:
	
	Інші, якщо контролюються, мг/дм3:
	
	рН, од.:
	

	
	
	
	
	Електропровідність, мкСм/см:
	


1.1. Джерело води:

	Артезіанска  (
	Поверхнева  (
	Водопровідна  (
	Інше  (


2. Наявність попереднього очищення:
Так   (                 НІ   (
2.1. Продуктивність, м3/год.:     ФАКТИЧНА _________    ПРОЄКТНА ________
2.2. Тип попереднього очищення:

· Вапнування
· Вапнівання спільно з коагуляцією
· Коагуляція:

	Сульфат заліза  (
	Сульфат алюмінію  (
	Поліакриламід  (
	Інше  (


· Коригування рН до значення ____:


Кислотою (


 Лугом (
· Механічна очистка:


Осадження:

(


Фільтрація: 
(

Тип освітлювача _________________
Кварцовий пісок
(








Антрацит

(








Інше

(

Кількість освітлювачів ___________

3. Якість води після попереднього очищення (середньорічні показники):

	Катіони:
	Аніони:
	Інші показники:

	Загальна жорсткість, ммоль/дм3
	
	Карбонати(CO32-),                ммоль/дм3
	
	Перманганатна окиснюваність, мгО2//дм3:
	

	Кальцій(Ca2+),                  ммоль/дм3
	
	Гідрокарбонати

(HCO3-), ммоль/дм3
	
	Лужність загальна, ммоль/дм3
	

	Магній(Mg2+),                    ммоль/дм3
	
	Хлориди(Cl-), ммоль/дм3
	
	Кремнієва кислота(SiO2),
мг/дм3:
	

	Натрій(Na+), мг/дм3

	
	Сульфати(SO42-), мг/ дм3
	
	Мінералізація(Сухий залишок), мг/дм3:
	

	Калій(K+), мг/дм3

	
	Нітрати(NO3-), мг/дм3
	
	Каламутність, НТУ:
	

	
Залізо загальне(Fe), мг/дм3
	
	
Фосфати(PO43-), мг/дм3
	
	Завислі речовини, мг/дм3:
	

	Інші (за наявності), мг/дм3:
	
	Інші (за наявності), мг/дм3:
	
	рН:
	

	
	
	
	
	Питома електпровідність, мкСм/см:
	


4. Іонообмінна установка.

4.1. Продуктивність, м3/год: РЕАЛЬНА __________ ПРОЄКТНА___________
4.2. Технологічна схема установки:

· Регенераційні реагенти (регенеранти)
· Кількість ступенів очищення 

_______________

· Кількість фільтрів на кожному ступені
	Н+I(попередньо ввімкнений)
___________
	Н+I
_______
	А-I
_______
	Н+II
_______
	АII
_______
	ФЗД

_______


	Н+Iпопередньо ввімкнений
___________
	Н+ буферный
___________
	Na+I
_______
	Na+II
_______


	Н+Iпопередньо ввімкнений
___________
	Na+I
_______
	Na+II
_______


	Na+I
_______
	Na+II
_______


· Тип підключення фільтрів у схемі:

( Блоки (Ланцюги). Фільтри з’єднані послідовно, перемички між однойменними фільтрами відсутні.

( “Гребінкою”. Однойменні фильтри кожного ступеня з’єднані збірним колектором. 

( Інший тип підключення: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________
· Наявність декарбонізатора та його положення у схемі:
ТАК   (                 НІ   (
	після Н+I  (
	після А-I (
	після Н+II (


· Параметри фільтрів:
	Параметр
	Н+I(попередньо ввімкнений)
	Н+I
	А-I
	Н+II
	А-II
	ФЗД

	Діаметр, м
	
	
	
	
	
	

	Висота апарата, м
	
	
	
	
	
	

	Висота завантаження, м
	
	
	
	
	
	

	Найменування матеріалу заванатження
	
	
	
	
	
	

	Средній строк служби матеріалу
	
	
	
	
	
	


	Параметр
	Н+I(попередньо ввімкнений)
	Н буферний
	Na+I
	Na+II

	Діаметр, м
	
	
	
	

	Висота апарата, м
	
	
	
	

	Висота завантаження, м
	
	
	
	

	Найменування матеріалу заванатження
	
	
	
	

	Средній строк служби матеріалу
	
	
	
	


	Параметр
	Н+I(попередньо ввімкнений)
	Na+I
	Na+II

	Діаметр, м
	
	
	

	Висота апарата, м
	
	
	

	Висота завантаження, м
	
	
	

	Найменування матеріалу заванатження
	
	
	

	Средній строк служби матеріалу
	
	
	


	Параметр
	NaI
	NaII

	Діаметр, м
	
	

	Висота апарата, м
	
	

	Висота завантаження, м
	
	

	Найменування матеріалу заванатження
	
	

	Средній строк служби матеріалу
	
	


4.3.Вимоги до якості очищеної води:
	Катіони:
	Аніони:
	Інші показники:

	Загальна жорсткість, ммоль/дм3
	
	Карбонати(CO32-),                ммоль/дм3
	
	Перманганатна окиснюваність, мгО2//дм3:
	

	Кальцій(Ca2+),                  ммоль/дм3
	
	Гідрокарбонати

(HCO3-), ммоль/дм3
	
	Кремнієва кислота(SiO2),
мг/дм3:
	

	Магній(Mg2+),                    ммоль/дм3
	
	Хлориди(Cl-), ммоль/дм3
	
	
	

	Натрій(Na+), мг/дм3

	
	Сульфати(SO42-), мг/ дм3
	
	Мінералізація(Сухий залишок), мг/дм3:
	

	Калій(K+), мг/дм3

	
	Нітрати(NO3-), мг/дм3
	
	Каламутність, НТУ:
	

	
Залізо загальне(Fe), мг/дм3
	
	
Фосфати(PO43-), мг/дм3
	
	Завислі речовини, мг/дм3:
	

	Інші (за наявності), мг/дм3:
	
	Інші (за наявності), мг/дм3:
	
	рН:
	

	
	
	
	
	Питома електпровідність, мкСм/см:
	


Для розрахунку ТЕО просимо зазначити:
5. Питомі витрати на знесолену воду:

· Вихідної води________

· Кислоти (вказати вид та розрахункову концентрацію - товарна чи 100%) ___________

· Луги (розрахункова концентрація - товарна чи 100%) ____________

· Солі (кг сухої солі на 1м3 пом’якшеної води) _____________

· Електроннергії _________

6. Средньорічний виробіток знесоленої води м3/рік__________
7. Средньорічні потреби м3/рік:

· Вихідної води________

· Кислоти ____________

· Лугу ____________

· Електроенергії _________
8. Вартість 

· Вихідної води________

· Кислоти(вказати вид та %-й склад) ____________

· Лугу(%-й склад) ____________

· Електроенергії _________

 9. Додаткові відомості:

 Наявні проблеми на діючій установці
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   �


Certified by


Russian Register




















Техэнергохим            


� EMBED Photoshop.Image.10 \s ���


� EMBED Photoshop.Image.10 \s ���


�





� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���





 


                                 69008 г. Запорожье


                                  ул. Цимлянская 29


                               тел. (061) 286-50-57


                     тел. /факс (061)286-50-56 


� HYPERLINK "mailto:         E-mail: office@techim.com.ua " ��         E-mail: office@techim.com.ua �                                       http:// � HYPERLINK "http://www.techenergochim.com" ��www.techenergochim.com�.ua








 














[image: image6.wmf][image: image7.jpg]1ISO 9001 : 2008



_1333347003.psd

_1333347017.psd

_1047454606.unknown

