	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» 
[image: image1.jpg]ISO 9001 : 201




	[image: image2.png]



	69034, м. Запоріжжя
                           вул. Цимлянська, 29
                           тел. (061) 286-50-57
(061) 286-22-75
                тел. /факс (061) 286-50-56

             e-mail: office@techim.com.ua

        http:// www.techenergochim.com



Бланк замовлення 

На іонітні або освітлювальні фильтри
Дата «___» ___________202  г.            Підприємство_____________________

Цех/відділ _________________            Контактний телефон ____________

Адреса______________________           E-mail   ____________________

 1. Призначення фільтра       □    освітлювальний         □    Н-катіонітовий

                                     □    Nа-катіонітовий       □    Аніонітовий

 Ступінь фільтра      □ Ι-а                                       □  ΙΙ-а
2. Діаметр фільтра, мм_________ 

3. Продуктивність м3/год __________(номінальна), ___________(максимальна)

4. Тип пристрою ВДРП:  

Стакан у стакані □   промені з отворами  □  промені з отворами  виті  □  
Фальш-днище □ «чаша» □   відбійний щит □   колектор с чашами □   
5. Тип пристрою НДРП:  

 Витий на бетонній основі □   витий  «павук» на бетонній основі □   витий копіюючий  «павук»□  ковпачковий на бетонній  основі □   ковпачковий «павук» на бетонній  основі □      ковпачковий копіюючий «павук»□ ковпачковий копіюючий□ Фальш-днище «тарілка» □ з боковим підводом витий □ з боковим підводом ковпачковий □

Внутрішні дренажно-розподільчі пристрої та фільтрувальні елементи виготовляються з нержавіючої сталі 12Х8Н10Т
6. Спосіб кріпления променів до колектора
       під приварювання□; різьбовий □;    фланцевий □
7. Діаметр підвідного трубопроводу (колектора), мм_____

8. Необхідність у запірній арматурі:

__________________________________________________________________________

9. Необхідність у трубопроводах обв’язки:

__________________________________________________________________________

10. Умови поставки:

___________________________________________________________________________
11. Додаткові умови: з антикорозійним захистом тощо_________________________________________________________________________

 Підпис ______________________________                                                                                                               (П.І.Б. посада)

Заповнену анкету просимо направляти по факсу (061) 286-50-56;. Дякуємо!
